Questionario di raccolta dati (Allegato 4)

TEST GENETICA MOLECOLARE CON LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PIÙ REAGENTI DA DESTINARE ALLA SEZIONE DI GENETICA DELLA S.C. DI PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE DELLA ASL TARANTO, CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK POST-GARANZIA.

LOTTO N.1 – CIG: 9681106D64

| QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST GENETICA MOLECOLARE CON LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PIÙ REAGENTI DA DESTINARE ALLA SEZIONE DI GENETICA DELLA S.C. DI PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE DELLA ASL TARANTO, CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK POST-GARANZIA |  |  |  |  |  |  |
| PRODUTTORE |  |  |  |  |  |  |
| MODELLO |  |  |  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA |  |  |  |  |  |  |
| STRUMENTAZIONI |  |  |  |  |  | DESCRIZIONE |
| - n.1 TERMOCICLATORE dedicato all’amplificazione dei reagenti forniti nel medesimo lotto: | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - 96 pozzetti | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Coperchio riscaldato | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - n.1 PROCESSATORE AUTOMATICO per reverse dot blot: | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Completa automazione della fase di rilevazione per le metodiche di reverse dot bot; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Dispensazione sino a 6 (sei) reagenti diversi; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Possibilità di analizzare fino a 48 strisce contemporaneamente; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Controllo del tempo anche per gli step più brevi; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Software completo ed intuitivo per la programmazione; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Codifica dei reagenti per colore; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Sistema di recupero dei reagenti non utilizzati; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Auto calibrazione dei volumi di dispensazione; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Raccolta separata dei residui tossici o pericolosi; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Semplici protocolli predefiniti di manutenzione; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Fornitura gruppo di continuità; | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Fornitura di bancone di supporto. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - n.2 ESTRATTORI AUTOMATICI di acidi nucleici | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Possibilità di estrarre da 1 a 16 campioni | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Strumento marchiato CE/IVD | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Display touch screen | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Utilizzo di cartucce dedicate alla tipologia di campione (sangue, tessuto, colture cellulari) e al tipo di acido nucleico da estrarre (DNA, RNA) | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Lo strumento deve consentire di partire da volumi di campione variabili | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Il volume di eluizione può essere scelto dall’operatore | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Tempo impiegato per l’estrazione: non superabile a 80 minuti | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Lo strumento deve essere dotato di lampada UV montata all’interno per la sterilizzazione dell’ambiente interno | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Lo strumento deve essere dotato di termo blocco che consente la lisi termica con proteinasi K ed un blocco magnetico per catturare le biglie a fine estrazione | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Fornitura gruppo di continuità | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Fornitura di bancone di supporto | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - n.1 BAGNOMARIA BASCULANTE tipo Dubnof (fino a 60° C) di back up. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| KIT |  |  |  |  |  | DESCRIZIONE |
| - KIT MOLECOLARE PER EMACROMATOSI EREDITARIA | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Kit per l’identificazione di almeno 15 polimorfismi dei geni HFE (esoni 2,3,4), TFR2 (esami 2,4,6) e FPN1 (esoni 5), mediante amplificazione delle sequenze bersaglio, ibridazione inversa su striscia e successiva rivelazione colorimetrica. KIT con marchio CE-IVD. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - KIT MOLECOLARE PER LA RICERCA DELLE PRINCIPALI MUTAZIONI PRESENTI NEL GENE CFTR (FIBOSI CISTICA). | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Kit per l’identificazione di almeno 60 mutazioni del gene della proteina CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) mediante amplificazione delle sequenze bersaglio, ibridazione inversa su striscia e successiva rivelazione colorimetrica. KIT con marchio CE-IVD. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - KIT MOLECOLARE PER LA RICERCA DELLE PRINCIPALI DELEZIONI PRESENTI NEL GENE CFTR (FIBROSI CISTICA). | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Kit per l’analisi molecolare di almeno 7 macrodelezioni del gene CFTR mediante amplificazopme deòòe sequenze bersaglio, ibridazione inversa su striscia e successiva rilevazione colorimetrica. KIT con marchio CE-IVD. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - KIT MOLECOLARE PER LA RICERCA DELLE PRINCIPALI MUTAZIONI DELLA BETA TALASSEMIA. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Kit per l’identificazione di almeno 25 mutazioni del gene beta-globina (HBB), coinvolte nelle talassemie di tipo beta, mediante amplificazione delle sequenze bersaglio, ibridazione inversa su striscia e successiva rilevazione colorimetrica. KIT con marchio CE-IVD. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - KIT MOLECOLARE PER LA RICERCA DELLE PRINCIPALI MUTAZIONI DELLA ALFA TALASSEMIA. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Kit per l’identificazione di almeno 22 alterazioni del gene alfa-globina coinvolte nelle talassemie di tipo alfa, mediante amplificazione delle sequenze bersaglio, ibridazione inversa su striscia e successiva rivelazione colo metrica. KIT con marchio CE-IVD. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - KIT DI ESTRAZIONE DI DNA GENOMICO DA SANGUE INTERO IN MODALITA’ MANUALE | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Kit di estrazione di DNA genomico da sangue intero per l’esecuzione dell’estrazione in modalità manuale. KIT con marchio CE-IVD. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - KIT DI ESTRAZIONE DI DNA GENOMICO DA SANGUE INTEROCONTENENTE TUTTI I REATTIVI E I CONSUMABILI NECESSARI. KIT DA UTILIZZARE PER STRUMENTAZIONE AUTOMATIZZATA. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - La metodica deve utilizzare la tecnologia di biglie magnetiche rivestite da cellulosa che garantisca una elevata capacità di legame con gli acidi nucleici. Reattivi pronti all’uso e prealiquotati in cartucce. KIT con marchio CE-IVD. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - KIT PER LA RICERCA DELLE PRINCIPALI MICRODELEZIONI DEL CROMOSOMA Y | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Kit per l’identificazione di almeno 6 microdelezioni del cromosoma Y, mediante amplificazione delle sequenze bersaglio, ibridazione inversa su striscia e successiva rivelazione colorimetrica. KIT con marchio CE-IVD. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| ELEMENTI VALUTABILI PER LE STRUMENTAZONI E PER I REAGENTI |  |  |  |  |  | DESCRIZIONE |
| - Durata delle metodiche automatizzate di rilevazione non superabile alle 2 h 30 minuti | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Possibilità d’impostazione dei volumi dispensati dei reagenti | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Software di lettura ed interpretazione dei risultati e relativa fornitura di PC/scanner per il suo utilizzo | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Kit su striscia comprensivi di tutti i reagenti necessari per l’amplificazione e la rilevazione pronti all’uso. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - I Kit su striscia devono consentire di discriminare tra le condizioni di wild type, eterozigote e omozigote mutato | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - La fase di rilevazione deve poter essere eseguita sia in modalità automatizzata che manuale. | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Corso di formazione del personale sull’utilizzo di quanto offerto (SI/NO) (Documentare) | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Servizio di assistenza tecnico specialistica da remoto (SI/NO) (Documentare) | SI | □ | NO | □ |  |  |
| - Partecipazione del laboratorio a programmi VEQ (SI/NO) (Documentare) | SI | □ | NO | □ |  |  |

N.B. sono considerate valide soltanto le risposte chiare ed univoche, in caso contrario non saranno prese in esame.

LOTTO N.2 – CIG: 96811219C6

| QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEPARAZIONE PLASMACELLULE CON LA FORNITURA DI REAGENTI DA DESTINARE ALLA SEZIONE DI GENETICA DELLA S.C. DI PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE DELLA ASL TARANTO. |  |  |  |  |  |
| PRODUTTORE |  |  |  |  |  |
| MODELLO |  |  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA |  |  |  |  |  |
| - KIT SEPARAZIONE PLASMACELLULE DA SANGUE INTERO E/O MIDOLLARE IN PAZIENTI CON DIAGNOSI MIELOMA MULTIPLO, che utilizzi: |  |  |  |  | DESCRIZIONE |
| - Sistema di separazione immunomagnetico in colonna da baco che consenta di processare contemporaneamente almeno 4 campioni; | SI | □ | NO | □ |  |
| - La tecnologia dovrà essere in grado di garantire il minomo marcabile dei recettori di interesse; | SI | □ | NO | □ |  |
| - Poter processare campioni a partire da 250 microlitri; | SI | □ | NO | □ |  |
| - La fornitura dovrà includere tutto il materiale necessario per la pro cessazione dei campioni biologici; | SI | □ | NO | □ |  |
| - Ogni campione (sangue o midollo) avrà un volume di 4 ml. | SI | □ | NO | □ |  |
| ELEMENTI VALUTABILI PER REAGENTI |  |  |  |  | DESCRIZIONE |
| - Separazione dei campioni di sangue intero senza la necessità di rimuovere i globuli rossi mediante lisi, gradienti di densità o altro. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Stabilità dei reagenti superiore a 3 mesi dalla data di consegna. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Referenze da parte di altri centri nazionali di riferimento utilizzatori della medesima metodica. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Referenze bibliografiche sui prodotti offerti. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Servizio di assistenza tecnico specialistica da remoto | SI | □ | NO | □ |  |
| - Corso di formazione del personale sull’utilizzo di quanto offerto. | SI | □ | NO | □ |  |

N.B. sono considerate valide soltanto le risposte chiare ed univoche, in caso contrario non saranno prese in esame.

LOTTO N.3 – CIG: 968115777C

| QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST CITOGENETICA MOLECOLARE - SONDE FISH - CON LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PIÙ REAGENTI DA DESTINARE ALLA SEZIONE DI GENETICA DELLA S.C. DI PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE DELLA ASL TARANTO, CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK POST-GARANZIA. |  |  |  |  |  |
| PRODUTTORE |  |  |  |  |  |
| MODELLO |  |  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA |  |  |  |  |  |
| STRUMENTAZIONI |  |  |  |  | DESCRIZIONE |
| - n.1 CAMERA DI DENATURAZIONE PER VETRINI FISH | SI | □ | NO | □ |  |
| - Strumento marcato CE-IVD; | SI | □ | NO | □ |  |
| - Presenza di almeno 12 posizioni per vetrini | SI | □ | NO | □ |  |
| - n.1 BAGNO TERMOSTATATO | SI | □ | NO | □ |  |
| - Vasca in acciaio; | SI | □ | NO | □ |  |
| - Capacità vasca: 5 litri; | SI | □ | NO | □ |  |
| - Temperatura regolabile da +5°C sopra la temperatura ambiente fino a 100°C | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sistema digitale per la regolazione della temperatura. | SI | □ | NO | □ |  |
| SONDE FISH Tutte le sonde dovranno essere con marchio CE-IVD e in fase liquida |  |  |  |  | DESCRIZIONE |
| - Sonda di DNA per l'identificazione dell'amplificazione di ERBB2 con sonda di controllo NON centromerica, a due colori | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA per l'analisi dell'inversione a carico delle regioni 2p23(ALK) e 2p21(EML4) e che permetta di discriminare tra l'inversione EML4 -ALK e traslocazioni con coinvolgimento di ALK ma non di EML4. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA per l'analisi contemporanea della delezione del gene ATM e delle aneuploidie del cromosoma 12, a due colori | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA breakapart a due colori per l'analisi FISH del riarrangiamento del gene MLL, pronta all'uso. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA breakapart a due colori per l'analisi FISH del riarrangiamento del gene CBFB, pronta all'uso. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA breakapart a due colori per l'analisi FISH del riarrangiamento del gene IGH in 14q32, pronta all'uso. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA breakapart a due colori per l'analisi FISH del riarrangiamento del gene MYC in 8q24, pronta all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA breakapart a due colori per l'analisi FISH del riarrangiamento del gene BCL6, pronta all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA breakapart a due colori per l'analisi FISH del riarrangiamento del gene BCL2, pronta all'uso. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA locus specifica a due colori, doppia fusione, per traslocazione PML/RARA, pronta all' uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA locus specifica a due colori, doppia fusione, per traslocazione IGH/cMYC, pronta all' uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA locus specifica a due colori, doppia fusione, per traslocazione IGH/CCND1, pronta all' uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA locus specifica a due colori, doppia fusione, per traslocazione BCR/ABL, pronta all' uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA locus specifica a due colori, doppia fusione per traslocazione IGH/ MAF, pronta all' uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA locus specifica a due colori, doppia fusione per traslocazione IGH/FGFR3, pronta all' uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA locus specifica a due colori, doppia fusione, per traslocazione t(8;21) AML1/ETO, pronta all' uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA locus specifica a due colori, doppia fusione, per traslocazione t(14;18) IGH/BCL2, pronta all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA per l'analisi della delezione del braccio lungo del cromosoma 7 con sonda di controllo, pronta all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA per l'analisi della delezione del braccio lungo del cromosoma 5 (gene EGR1) con sonda di controllo, pronta all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA per l'analisi della delezione della regione 20q12 con sonda di controllo pronta all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA per l'analisi della delezione della regione 11q22.3 (gene ATM) con sonda di controllo pronta all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA per l'analisi della delezione della regione 13q14 (gene RB1) con sonda di controllo, pronta all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA locus specifica per l'analisi della delezione del gene p53 in 17p13.1, con sonda di controllo, pronta all' uso, a due colori. | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA per l'identificazione di amplificazione/delezione di CKS1B/CDKN2C, a due colori, pronta all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA centromerica del cromosoma 12, pronta all' uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda di DNA centromerica del cromosoma 8, pronta all' uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Colorante di contrasto DAPI, pronto all'uso | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonda su richiesta clinica se presente a catalogo | SI | □ | NO | □ |  |
| - Kit per trattamento (pre ibridazione e post ibridazione) di vetrini per analisi FISH su campioni di tessuto | SI | □ | NO | □ |  |
| - Kit per trattamento (pre ibridazione e post ibridazione) di vetrini per analisi FISH su campioni citologici. | SI | □ | NO | □ |  |
| ELEMENTI VALUTABILI PER LA STRUMENTAZIONE E PER REAGENTI |  |  |  |  | DESCRIZIONE |
| - La Strumentazione dovrà garantire il suo corretto funzionamento senza la necessità di consumabile o supporti monouso per il mantenimento delle condizioni di umidità necessarie per l’ibridazione. | SI | □ | NO | □ |  |
| - I kit offerti devono essere prodotti dalla stessa azienda | SI | □ | NO | □ |  |
| - Le sonde devono essere stabili per la conservazione tra +2°C e +8°C | SI | □ | NO | □ |  |
| - Sonde marcate direttamente | SI | □ | NO | □ |  |
| - Marcatura delle sonde mediante fluorescenza dedicata alla FISH | SI | □ | NO | □ |  |
| - Referenze bibliografiche sui prodotti offerti | SI | □ | NO | □ |  |
| - Servizio di assistenza tecnico specialistica da remoto | SI | □ | NO | □ |  |
| - Corso di formazione del personale sull’utilizzo di quanto offerto | SI | □ | NO | □ |  |

N.B. sono considerate valide soltanto le risposte chiare ed univoche, in caso contrario non saranno prese in esame.